## MATERIAŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do Umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L. P.	Opis	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Plastikowa rurka służącą do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych. Wyrób medyczny. Różne rozmiary od CH 6 -CH22	Cewnik do odsysania	szt.	720
2.	Cewnik wykonany z elastycznego PVC. Wykorzystywany do przeprowadzania skutecznej tlenoterapii przez nos w przypadku ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej. Wyrób medyczny.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych 200cm	szt.	70
3.	Cewniki Foley’a W rozmiarach: CH 12- / CH24,dwudrożny, z lateksu, silikonowany; dł. / ok. 40 cm	Cewnik Foley’a	szt.	300
4.	Wykorzystywany do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego w przypadku zwężonej cewki moczowej. Wykonany z miękkiego PVC odpornego na złamania i skręcanie. Wyrób medyczny. Rozmiary od CH8 – CH24	Cewnik Tiemanna	szt.	40
5.	Przeznaczona do podawania średniej koncentracji tlenu. Wykonana z nietoksycznego PCV. Wyrób medyczny. Rozmiary S M L XL	Maseczka do podawania tlenu z drenem.	szt.	10
6.	Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu medycznego, przeznaczona do utrzymywania drożności górnych dróg oddechowych. Wyrób medyczny.	Maska krtaniowa nr 1	szt.	10
		Maska krtaniowa nr 2	szt.	10
		Maska krtaniowa nr 3	szt.	20
		Maska krtaniowa nr 4	szt.	20
		Maska krtaniowa nr 5	szt.	30
		Maska krtaniowa nr 6	szt.	10
7.	Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek. Wyrób medyczny.	Mini – Spike Micro-Tip	szt.	200
8.	Rurka intubacyjna wprowadzana do tchawicy celu zapobiegania niedrożności dróg oddechowych i niewydolności oddechowej. Wykonana z elastycznego PVC. Wyrób medyczny. Różne rozmiary	Rurka intubacyjna	szt.	100
9.	Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem umożliwiająca intubacje przez usta lub przez nos. Mankiet ogranicza przenikanie wydzieliny. Wyrób medyczny. Różne rozmiary	Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem	szt.	30
10.	Wykonane z miękkiego tworzywa, stosowane w celu udrożnienia górnego odcinka dróg oddechowych. Wyrób medyczny Różne rozmiary	Rurka ustno-gardłowa 100 mm	szt.	10
11.	Skalpel chirurgiczny sterylny jednorazowy. Ostrze ze stali nierdzewnej. Różne rozmiary Wyrób medyczny. op.10 szt.	Sterylne skalpele jednorazowe z trzonkiem	op.	10
12.	Jednorazowego użytku szczoteczka cytologiczna przeznaczona do pobierania wymazów. Zakończenie w kształcie wachlarza. Wykonana z polietylenu lub polipropylenu. Wyrób medyczny.	Szczoteczka do wymazów wachlarz ster.	szt.	1210
13.	Szkiełka cytologiczne przeznaczone do chemicznego przekazywania pobranych wymazów do badania. Wyrób medyczny. op.50szt.	Szkiełka cytologiczne	op.	2150
14.	Szkiełka mikroskopowe przeznaczone do przygotowywania preparatów, które następnie poddaje się obserwacji pod mikroskopem. Wyrób medyczny. op. 50szt.	Szkiełka mikroskopowe	op.	15
15.	Szkiełka nakrywkowe wykorzystywane do przykrycia preparatu na szkiełku podstawowym przy obserwacji pod mikroskopem. Wyrób medyczny. op.100szt.	Szkiełka nakrywkowe	op.	10
16.	Szkiełka podstawowe służące do umieszczania materiału obserwowanego za pomocą mikroskopu. Wyrób medyczny. op.50szt.	Szkiełka podstawowe	op.	30
17.	Szkiełka służące do umieszczania materiału obserwowanego za pomocą mikroskopu z polem do opisu preparatu. Wyrób medyczny. op.50szt.	Szkiełka z polem do opisu	op.	610
18.	Szpatułki drewniane służące do diagnozowania infekcji ustno – gardłowych. Wyrób medyczny. op.100szt.	Szpatułki drewniane	op.	150
19.	Jednorazowy ustnik do spirometru do badań spirometrycznych. Wyrób medyczny.	Ustnik do spirometru	szt.	600
20.	Worek przeznaczony do zbiórki moczu, wykonany z wytrzymałego tworzywa medycznego. Wyrób medyczny.	Worki na mocz	szt.	60
21.	Jednorazowego użytku pałeczka z wacikiem przeznaczona do pobierania wymazów. Wyrób medyczny.	Wymazówka jałowa bez podłoża	szt.	100
22.	Jednorazowego użytku pałeczka z podłożem bakteriologicznym zapewniający żywotność mikroorganizmom, Wyrób medyczny.	Wymazówki z podłożem bakteriologicznym	szt.	420
23.	Wziernik stosowany w gabinetach i oddziałach ginekologicznych w celu oceny i diagnostyki szyjki macicy. Rozmiar od S-L Wyrób medyczny.	Wziernik ginekologiczny	szt.	7000
24.	Jednorazowe wzierniki laryngologiczne uszne do otoskopów. Wyrób medyczny. Różne rozmiary (100 szt. w opakowaniu)	Wzierniki jednorazowe laryngologiczne uszne	op.	450
25.	Jednorazowy zestaw przeznaczony do zabezpieczenia porodu w / warunkach poza szpitalnych, zawierający opis zawartości w / języku polskim, pakowane sterylnie, okres przydatności do użycia nie mniej niż 2 lata.	Zestaw do porodu	szt.	10
26.	Osłonki do głowic USG przeznaczone do zabezpieczenia głowicy USG podczas wykonywania badań. Wykonane z naturalnego lateksu (nawilżane). Wyrób medyczny.	Osłonki na głowice usg (prezerwatywy)	szt.	620
27.	Jednorazowego użytku ambu służące do resuscytacji. Różne rozmiary Wyrób medyczny.	Ambu jednorazowe	szt.	10
28.	Jednorazowa elektroda EKG przeznaczona do monitorowania. Wyrób medyczny.	Elektrody EKG	szt.	360
29.	Fartuch wykonany z foli PE. Stanowi ochronę przez zabrudzeniami. Wyrób medyczny.	Fartuch foliowy	szt.	580
30.	Folia o właściwościach termoizolacyjnych. Wykonany z folii poliestrowej metalizowanej. Wyrób medyczny.	Folia izotermiczna jednorazowa	szt.	20
31.	Aspirator ssący do biopsji endometrium	Aspirator ssący	szt.	40
32.	Tekturowa, jednorazowa miska nerkowa. Wyrób medyczny.	Jednorazowe miski nerkowe	szt.	100
33.	Jednorazowa kaczka przeznaczona do oddawania i zbiórki moczu. Wyrób medyczny.	Kaczka jednorazowa	szt.	10
34.	Kubki jednorazowe pojemność 200-300 ml	Kubki jednorazowe	szt.	400
35.	Przeznaczone do pobierania próbek krwi w celach testów diagnostycznych. Sterylne .Wyrób medyczny. Rożne rozmiary	Nakłuwacze	szt.	200
36.	Nici chirurgiczne niewchłanialne. Przeznaczone do zamykania tkanek po rozcięciach, wykonane z materiału syntetycznego. Wyrób medyczny. op.10 szt.	Nici chir. 2,0/75 a’10 amifil 24mm	op.	15
37.		Nici chir. 1,0/75 a’10 amifil 24mm 3/8 koła	op.	15
38.		Nici chir. 3,0/75 a’10 amifil24mm	op.	50
39.		Nici chir. 4,0/75 a’100 amifil 24mm	op.	40
40.		Nici chir. 5,0/75 a’10 amifil 19mm	op.	10
41.		Nici chir. 5,0/75 a’100 amifil 24mm	op.	10
42.	Chirurgiczna nić syntetyczna, pleciona i powlekana o średnim okresie podtrzymywania tkanki. Szew wykonano z kwasu poliglikolowego. Stosowany do zamykania tkanek miękkich. Różne rozmiary. Wyrób medyczny. op.36 szt.	Nici chir. Novosyn	op.	1
43.	Jałowe, jednorazowego użytku ostrze chirurgiczne wykonane z stali chirurgicznej. Wyrób medyczny. Różne rozmiary. op.100szt.	Ostrza chirurgiczne Swann Morton	op.	100
44.	Pakiet zawierający kompletny zestaw materiałów medycznych, pozwalający na usunięcie szwów. Wyrób medyczny.	Jednorazowy zestaw do usuwania szwów	szt.	70
45.	Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych. Wyrób medyczny.	Pojemnik chir. 30 ml	szt.	170
46.	Pojemnik na mocz do analizy, wykonany z plastiku. Wyrób medyczny.	Pojemnik na mocz	szt.	200
47.	Pojemnik przeznaczony do bezpiecznego przetrzymywania odpadów medycznych. Wyrób medyczny.	Pojemnik na odpady 1L niebieski	szt.	1100
48.		Pojemnik na odpady 2 L niebieski	szt.	400
49.		Pojemnik na odpady 0,7L czerwony	szt.	140
50.		Pojemnik na odpady 1L czerwony	szt.	400
51.		Pojemnik na odpady 2L czerwony	szt.	200
52.		Pojemnik na odpady 10L czerwony	szt.	110
53.		Pojemnik na odpady 20L czerwony	szt.	50
54.	Produkt przeznaczony między innymi do pobierania wymazów oraz przenoszenia pobranego materiału na podłoże bakteryjne. Probówka z podłożem zapewniającym żywotność pobranego materiału. Wyrób medyczny.	Probówka z podłożem transportowy	szt.	20
55.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Wyrób medyczny.	Przyrząd do przetaczania płynów	szt.	330
56.	Sterylne paski zaimpregnowane 1 mg fluoresceinowej soli sodowej używane w okulistyce op 100 szt	Jednorazowe sterylne paski fiuoresceinowe	op.	30
57.	Zestawy laryngologiczne sterylne jednorazowego użytku dla dorosłych	Zestawy laryngologiczne sterylne jednorazowego użytku	szt.	2500
58.	Klips na nos do wykonywania spirometrii jednorazowego użytku	Klips na nos	szt.	1600
59.	Jednorazowe lusterko laryngologiczne. Lusterko idealnie nadaje się do badania jamy ustnej, gardła i krtani.	Lusterka krtaniowe laryngologiczne jednorazowe	szt.	2000
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)