Załącznik  nr  2  do  SWZ/

Załącznik nr 2 do umowy

WYMAGANE PARAMETRY

| WĘGIEL SORTYMENT EKO – GORSZEK - 130 ton |
| --- |
| Dane podstawowe do spełnienia |
| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| 2 | Nazwa / rodzaj węgla |  |
| 3 | Inne posiadane certyfikaty |  |
| Parametry i wymogi konieczne do spełnienia |
| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania minimalne) | Parametry wymagane | Podać parametry oferowane |
| 1 | wymiar ziarna 8 – 25 mm | Tak |  |
| 2 | wartość opałowa: min 25-26 MJ/kg | Tak |  |
| 3 | zawartość siarki: do 0,8% | Tak |  |
| 4 | zawartość popiołu: < 10% | Tak |  |
| 5 | zawartość wilgoci: < 12% | Tak |  |

…...........................

miejsce i data                                                                                                                                                        …................. …........................................................

(pieczątka i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy)