## PAKIET NR I  PODKŁADY I SERWETY
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L. P.	Opis	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jednorazowy podkład medyczny papierowy wykorzystywany do okrycia kanap. Wyrób medyczny.	Papierowe okrycie kanap 50cm x 46mt	szt.	80
2.	Stosowane jako nakrycie m.in. na kozetki lekarskie. Wykonane z 100% celulozy. Wyrób medyczny.	Podkład celulozowy ochronny	szt.	130
3.	Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne podfoliowany . Wyrób medyczny	Podkład ochronny 33x50	szt.	90
		Podkład ochronny 51x 160	szt.	110
		Podkład ochronny 51x50 NIEBIESKI	szt.	950
		Podkład ochronny 51x50 ZIELONY	szt.	1020
		Podkłady ochronne jednorazowe w rolce	szt.	50
4.	Papierowe podkłady medyczne, wykonane z dwuwarstwowej bibułki o delikatnej powierzchni. Stosowane jako nakrycie m.in. na kozetki lekarskie. Wyrób medyczny.	Podkład papierowy 50cm	szt.	80
5.	Stosowany w celu zabezpieczenia skóry pacjenta przed nadmiernym uciskiem, temperaturą czy podrażnieniem. Wykonany z poliestru. Wyrób medyczny.	Podkład podgipsowy synt. 10X300	szt.	30
		Podkład podgipsowy synt. 12X300	szt.	500
		Podkład podgipsowy synt. 15 x 300	szt.	25
6.	Jednorazowe prześcieradło zabiegowe z włókniny polipropylenowej. Wyrób medyczny.	Prześcieradło flizelinowe grube (niebieskie)	szt.	20
		Prześcieradło z flizeliny 130 x 210	szt.	40
		Prześcieradło z flizeliny 160 x 210	szt.	600
7.	Serweta jałowa z laminatu TF, FB przeznaczona do ogólnego stosowania przy zabiegach chirurgicznych i ambulatoryjnych. Wyrób medyczny.	Serweta jałowa 45x75 z otw. 5 cm	szt.	700
		Serweta jałowa 45x75 z otw. 8 cm i przylepcem TF	szt.	120
		Serweta jałowa 80 x 80 TMS	szt.	650
		Serweta jałowa 90 x 75 TF	szt.	60
		Serweta jałowa 90 x 80cm TMS	szt.	60
8.	Wykorzystywana podczas zabiegów, w celu ochrony przed bezpośrednim kontaktem ze sprzętem medycznym. Wykonana z włókniny polipropylenowej. Wyrób medyczny.	Serweta niejałowa 210 x 160cm	szt.	30
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

## PAKIET NR II. IGŁY I STRZYKAWKI
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L. P.	Opis	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Igły do znieczuleń, igła wykonana z specjalnej stali nierdzewnej. Wyrób medyczny.	Igła do znieczuleń p/p IPPS 18G x 90 1,2mm	szt.	300
2.	Jednorazowe igły przeznaczone do iniekcji dożylnych, domięśniowych oraz podskórnych. Igły wykonane z stali nierdzewnej. Wyrób medyczny. op.100szt.	Igła jednorazowa 0,4 x 13mm do szczepień	op.	30
		Igły iniekcyjne 30G x ½ 0,3x13mm	op.	60
		Igły iniekcyjne 29G x ½ 0,33x12mm	op.	60
		Igły jed. Użytku 0,4 x 13	op.	20
		Igły jed. Użytku 0,5 x 25	op.	110
		Igły jed. Użytku 0,5 x 30	op.	10
		Igły jed. Użytku 0,6 x 30	op.	60
		Igły jed. Użytku 0,7 x 25	op.	20
		Igły jed. Użytku 0,7 x 30	op.	110
		Igły jed. Użytku 0,7 x 40	op.	240
		Igły jed. Użytku 0,8 x 25	op.	40
		Igły jed. Użytku 0,8 x 40	op.	30
		Igły jed. Użytku 0,8 x 40	op.	920
		Igły jed. Użytku 0,9 x 40	op.	260
		Igły jed. Użytku 1,2 x 40	op.	150
3.	Kaniula przeznaczona specjalnie dla drobnych, cienkich żył obwodowych. Jest stosowana u noworodków, dzieci i osób w podeszłym wieku. Wyrób medyczny.	Kaniula dożylna BD Neoflon TM	szt.	40
4.	Kaniula dożylna przeznaczona do umieszczania w żyle, w celu zapewnienia dostępu do układu krwionośnego. Wyrób medyczny.	Kaniula KD-FIX 0,7 x 19	szt.	310
		Kaniula KD-FIX 0,9 x 25	szt.	460
		Kaniula KD-FiX 1,1 x 33	szt.	150
		Kaniula KD-FIX 1,3 x 45	szt.	50
5.	Strzykawka przeznaczona do cewnikowania, karmienia lub płukania uszu, wykonana z polipropylenu. Typu Polfa. Wyrób medyczny.	Strzykawka 100 ml	szt.	900
6.	Jednorazowa, sterylna strzykawka z końcówką luer. Wyrób medyczny. op.100szt.	Strzykawka j. u. 10ml	op.	200
		Strzykawka j. u. 5Ml	op.	100
		Strzykawka j. u. 3 ml (3-częściowa)	op.	200
		Strzykawka j.u. 10ml	op.	160
		Strzykawka j.u. 20ml	op.	20
		Strzykawka j.u. 2ml	op.	220
		Strzykawka j.u. B-D 20ml	op.	50
		Strzykawka j.u. B-D 2ml	op.	60
		Strzykawka j.u. B-D 5ml	op.	500
7.	Strzykawka tuberkulinowa wykonana z cylindra i tłoka z polipropylenu. Wyrób medyczny. op.100szt.	Strzykawka tuberkulinowa	op.	10
8.	Pozwala na podawanie leków w regularnych odstępach czasowych albo w ciągłej infuzji. Wyrób medyczny.	Przyrząd do wlewów dożylnych typ „motylek” rozmiar 0,9	szt.	40
9.	Combifix Adapter łącznik z dwoma końcówkami żeńskimi LL=LL op. 100szt.	Łącznik z dwoma końcówkami żeńskimi	op.	18
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

## PAKIET NR III.  MATERIAŁY JEDNORAZOWE
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L. P.	Opis	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Chusta w kształcie trójkąta wykonana z włókniny,stosowana do krótkotrwałego unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej. Wyrób medyczny.	Chusta trójkątna bawełniana	szt.	170
2.	Gaza opatrunkowa, jałowa, 13-nitkowa. Wyrób medyczny.	Gaza jałowa 1/2m x 1m Batist	szt.	450
		Gaza jałowa 1mx 1m Batist	szt.	320
3.	Produkt jest niejałowy, w celu bezpośredniego zastosowania na rany otwarte. Wyrób medyczny	Gaza niejałowa 1m x 1m	szt.	1100
4.	Kompres gazowy niejałowy z podwiniętymi brzegami typu ES. Wyrób medyczny. op.100szt.	Kompres niejałowy 10 x 10	op.	1100
		Kompres niejałowy 5 x 5	op.	1100
		Kompres niejałowy 7,5 x 7,5	op.	1510
		Kompres niejałowy a’500 5x5 1	op.	50
		Kompres niejałowy a’500 7x7	op.	100
		Kompres niejałowy a’500 9x9	op.	80
5.	Kompres jałowy z gazy, bawełna. Wyrób medyczny. op.3szt.	Kompres sterylny 7 x 7 a’3	op.	130
		Kompres sterylny 9 x 9 a’3	op.	720
6.	Materiał opatrunkowy służący do miejscowej dezynfekcji skóry przed zabiegami i iniekcjami. Wyrób medyczny. 500Szt.	Ligniki b-cellin 40mm x 5mm	szt.	10
7.	Lignina w płatach. Wyrób medyczny.	Lignina w płatach a’5 kg	kg	150
8.	Jednorazowa serweta jałowa, przeznaczona do ogólnego stosowania przy zabiegach chirurgicznych i ambulatoryjnych. Wyrób medyczny.	Serweta jałowa	szt.	160
9.	Do pobierania lub wstrzykiwania płynów do fiolek z lekami lub pojemników półsztywnych. Wyrób medyczny.	Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek	szt.	200
10.	Przeznaczone do podtrzymywania opatrunków, okładów i kompresów. Wykonane z wysokiej jakości przędzy wiskozowej. Wyrób medyczny.	Opaska dziana 4m x 10cm	szt.	10000
		Opaska dziana 4m x 15cm	szt.	4000
		Opaska dziana 4m x 5cm	szt.	880
11.	Bawełniana opaska elastyczna, stosowana jest do unieruchomienia po urazach, skręceniach i uszkodzeniach układu kostno-stawowego. Wyrób medyczny.	Opaska elastyczna 10 x 5	szt.	220
		Opaska elastyczna 10cm x 5m	szt.	400
		Opaska elastyczna 12cm x 5m	szt.	240
		Opaska elastyczna 15cm x 5m a’1 H	szt.	40
		Opaska elastyczna 15cm x 5m	szt.	150
12.	Opaska gipsowa wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie gipsem naturalnym, nawinięta na plastikowy trzpień. Wyrób medyczny.	Opaska gipsowa 12 x 300 12min.	szt.	240
		Opaska gipsowa 10 x 300 12 min	szt.	150
		Opaska gipsowa 15x 300 6min.	szt.	60
		Opaska gipsowa synt. 12 x 300	szt.	50
13.	Samoprzylepny opatrunek sterylny, który stabilnie przymocowuje kaniulę do ciała. Wykonany z miękkiej, przyjemnej w dotyku włókniny. Wyrób medyczny. op.50szt.	Opatrunek do mocowania Kaniul – Venflon	op.	10
14.	Samoprzylepny opatrunek sterylny, który stabilnie przymocowuje kaniulę do ciała. Wykonany z miękkiej włókniny. Wyrób medyczny. op.50szt.	Plaster COSMOPORE sterylny 7,2 x 5cm	op.	10
15.	Samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym, wykonany z hydrofobowej włókniny. Zalecany do opatrywania ran pooperacyjnych. Wyrób medyczny. op.50szt.	Plaster Elastopor Pad 7,5x7,5	op.	100
16.	Plaster włókninowy - papierowy 2,5 cm x 9,14 m Przylepiec uniwersalny z białej włókniny , na rolce, z klejem akrylowym. Wyrób medyczny.	Plaster Micropore 1,25cm x 5m	szt.	10
		Plaster Micropore 5cm x 10m	szt.	10
		Plaster Micropore 5cm x 9,14m	szt.	140
17.	Plaster foliowy. Przylepiec uniwersalny z folii polietylenowej z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, na rolce, z klejem akrylowym. Wyrób medyczny.	Plaster Omnifilm 2,5cm x 5m	szt.	10
		Plaster Omnifilm 2,5cm x 9,2m	szt.	30
18.	Taśma włókninowa chirurgiczna, opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Opakowanie: kartonik-dyspenser. Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika. Wyrób medyczny.	Plaster Omnifix 2,5 x 9,2m	szt.	500
		Plaster Omnifix E 20cm x 10m	szt.	220
		Plaster Omnifix E 15cm x 10m	szt.	220
		Plaster Omnifix E 10cm x 10m	szt.	250
		Plaster Omnifix E 5cmx10	szt.	220
19.	Taśma włókninowa chirurgiczna, opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Wyrób medyczny.	Plaster Plastofix 10cm x 10m	szt.	15
		Plaster Plastofix 15xm x 10m	szt.	15
		Plaster Plastofix 5cm x 10m	szt.	10
		Plaster Plastofix 2,5cm x 10m	szt.	10
		Plaster Plastofix 20cm x 10m	szt.	10
20.	Plaster tkaninowy. Przylepiec uniwersalny z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanym brzegiem, na szpulce, biały, pokryty klejem akrylowym. Wyrób medyczny.	Plaster Plastovis 2,5 x 5	szt.	200
21.	Plaster sensi plast z osłonką. Przylepiec uniwersalny z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanym brzegiem, na szpulce z plastikową osłonką, biały, pokryty klejem akrylowym. Wyrób medyczny.	Plaster Polovis Plus 25mm x 5m	szt.	80
22.	Plaster tkaninowy z wkładem do cięcia. Wyrób medyczny.	Plaster Prestovis 6cm x 1m	szt.	220
		Plaster Prestovis 8cm x 1m	szt.	220
23.	Tampony z wielowarstwowej bielonej waty celulozowej. Wyrób medyczny. A’1000	Pur Zellin 40mm x 50mm a’1000 Batist	op.	540
		PUR-ZIELIN rolki cięty	szt.	35
24.	Materiał zabiegowy charakteryzujący się wysokim poziomem chłonności. Wykorzystywany jest do odsączania małych ilości krwi .Setony wykonane są z gazy bielonej bezchlorowo. Wyrób medyczny.	Setony jałowe	szt.	20
25.	Siatka opatrunkowa wykorzystywana w opatrywaniu klatki piersiowej, okolic pośladków czy ud.Wykonana z przędzy poliamidowej i przędzy poliuretanowej. Wyrób medyczny.	Siatka opatrunkowa Codofix	szt.	30
26.	Staza automatyczna używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi oraz w celu nakłuwania żył. Wykonana z wytrzymałej taśmy elastycznej. Wyrób medyczny.	Staza automatyczna HS-403 C na blistrze	szt.	60
27.	Jednorazowa staza wykorzystywana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi. Wykonana z rozciągliwego paska gumy syntetyczne. Wyrób medyczny. op.50szt.	Staza jednorazowa bezlateksowa 25 sztuk/ 1 rolka	szt.	10
		Staza jednorazowa w rolce	op.	30
28.	Samoprzylepne wzmocnione paski do zamykania ran. Wyrób medyczny. op.3szt.	Steri-Strip 6x75mm	op.	60
29.	Szyna do skutecznego unieruchamiania kończyn po złamaniach czy innych urazach, wykonanej z lekkiego metalowego stelaża. Wyrób medyczny.	Szyna kramera 1000 x 70	szt.	30
		Szyna kramera 600 x 50	szt.	10
30.	Stosowane w leczeniu urazów palca. Wykonana z blachy aluminiowej wyklejanej białą gąbką lateksową. Wyrób medyczny.	Szyna Zimera ortopedyczna (palcowa) aluminiowa z gąbką 20 x 1,5cm	szt.	40
		Szyna Zimera ortopedyczna (palcowa) aluminiowa z gąbką 46 x 2cm	szt.	40
31.	Opatrunek sterylny z klejem akrylowym, przeznaczony do mocowania i stabilizacji kaniul. Wyrób medyczny.	Opatrunek do mocowanie kaniul	szt.	640
32.	Materiał opatrunkowy służący do miejscowej dezynfekcji skóry przed zabiegami i iniekcjami. Wykonana w 100% z celulozy bielonej. Wyrób medyczny.	Wata 500g	szt.	40
		Wata celulozowa zwoje 150g	szt.	150
33.	Zestaw do wykonywania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych sterylny, jednorazowego użytku, używany przez pielęgniarkę środowiskową	Zestaw do wykonywania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych sterylny	szt.	1700
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

## PAKIET NR IV. MATERIAŁY JEDNORAZOWE DO STERYLIZACJI
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L. P.	Opis produktu	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Rękaw papierowo – foliowy, jednorazowe opakowanie do sterylizacji parą wodną. Wyrób medyczny.	Rękaw pap-fol 100x200	rol.	30
2.		Rękaw pap-fol 150 x 200	rol.	30
		Rękaw pap-fol 210 x 200 VIEW PACK	rol.	30
3.		Rękaw pap-fol 175 x 200	rol.	10
4.		Rękaw pap-fol 250 x 200	rol.	10
5.		Rękaw pap-fol 75x 200	rol.	10
2.	Test klasy 2 - wskaźnik specjalny - pakiet Bowie&Dick. Przeznaczony do autoklawów wyposażonych w system próżniowy. Test wykonany jest w ten sposób, że karta z testem umieszczona jest pomiędzy arkuszami specjalnego papieru, które tworzą szczególnie krytyczne warunki sterylizacji. Wyrób medyczny.	Test multipakiet	szt.	60
3.	Torebki przeznaczone do sterylizacji parowej, wykonane z specjalnego papieru medycznego i warstwowej folii barierowej. Torebka posiada wskaźnik klasy 1. Wyrób medyczny. Op.100szt.	Torebki pap. - foliowe 130 x 250	op.	10
8.		Torebki pap. - foliowe 90 x 250	op.	10
9.		Torebki pap. - foliowe 90x133	op.	30
10.		Torebki pap.- foliowe 90 x 230	op.	10
4.	Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne, wykonane w formie paska papierowego z perforacją. Przeznaczone do codziennej kontroli pakietu poddanego działaniu sterylizacji parą wodną. Wyrób medyczny. Opakowanie ok 500 szt	Paski testowe do sterylizacji parą wodną, klasa 4	op.	150
5.	Wskaźniki chemiczne zintegrowane klasy 5, wykonane w formie paska papierowego. Przeznaczone do codziennej kontroli pakietu poddanego działaniu sterylizacji parą wodną. Wyrób medyczny. Opakowanie ok 250 szt	Paski testowe do sterylizacji parą wodną,klasa 5	op.	65
5.	Pakiet testowy Bowie- Dick do użytku w parowych sterylizatorach próżniowych	Bowie-Dick test	szt.	120
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

## PAKIET NR V. PAPIERY REJESTRACYJNE, ŻELE DO KTG, USG EKG
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L. P.	Opis produktu	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Żel do diagnostyki ultrasonograficznej na bazie wodnej w kolorze białym. Wyrób medyczny. 0,5 kg BIAŁY	Żel do USG	szt.	420
2.	Żel przewodzący do EKG zachowujący wymaganą lepkość; nie wysychający w czasie / badań; o neutralnym dla skóry PH; / opakowanie ok. 250g.	Żel do EKG	szt.	250
3.	Bezwonny i bezbarwny żel do ultrasonografów, stosowany podczas procedur diagnostycznych. Wyrób medyczny.250ml	Żel USG Aguasonic	szt.	150
4.	Papier termiczny do aparatów EKG. Papier stosowany w diagnostyce medycznej do wydruków EKG. Papier z nadrukiem kratki milimetrowej, trzykanałowy. Wyrób medyczny.	Papier do EKG 104 x 40	szt.	20
		Papier do EKG 112 x 25	szt.	920
5.	Papier do KTG Papier termoczuły, rejestracyjny używany do zapisu badań KTG. Wyrób medyczny.	Papier do KTG 112x90x150	szt.	20
6.	Papier do EKG, termoczuły papier stosowany w diagnostyce medycznej do wydruków EKG. Wyrób medyczny.	Papier do EKG termoczuły 58mm	szt.	60
7.	Oryginalny papier termiczny Mitsubishi K95HG przeznaczony do czarnobiałych videorinterów. Wyrób medyczny.	Papier 110mm x 18mm	szt.	10
		Papier 110mm x 20mm	szt.	90
		Papier 110mm x 21mm	szt.	50
8.	Papier termoczuły o wysokiej rozdzielczości z połyskiem do wydruków w videoprinterach. Wyrób medyczny.	Papier Sony UPP 110 x 18 HG	szt.	30
		Papier Sony UPP 84S	szt.	300
9.	Papier do drukarek termicznych wbudowanych w autoklawy. Wyrób medyczny.	Papier termiczny do drukarki Statim	szt.	200
10.	Papier do drukarek termicznych używany do zapisu badań w okulistyce (autorefraktometr). Wyrób medyczny.	Papier termiczny 57x25	rol	360
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

## PAKIET NR VI. ARTYKUŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L. P.	Opis	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Plastikowa rurka służącą do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych. Wyrób medyczny. Różne rozmiary od CH 6 -CH22	Cewnik do odsys. Ch10, CH16,CH20	szt.	720
2.	Cewnik wykonany z elastycznego PVC. Wykorzystywany do przeprowadzania skutecznej tlenoterapii przez nos w przypadku ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej. Wyrób medyczny.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych 200cm	szt.	70
3.	Cewniki Foley’a W rozmiarach: CH 12- / CH24,dwudrożny, z lateksu, silikonowany; dł. / ok. 40 cm	Cewnik Foley’a	szt.	300
4.	Wykorzystywany do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego w przypadku zwężonej cewki moczowej. Wykonany z miękkiego PVC odpornego na złamania i skręcanie. Wyrób medyczny. Rozmiary od CH8 – CH24	Cewnik Tiemanna	szt.	40
5.	Przeznaczony do podawania średniej koncentracji tlenu. Wykonana z nietoksycznego PCV. Wyrób medyczny. Rozmiary S M L XL	Maseczka do podawania tlenu z drenem.	szt.	10
6.	Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu medycznego, przeznaczona do utrzymywania drożności górnych dróg oddechowych. Wyrób medyczny.	Maska krtaniowa nr 2	szt.	10
7.		Maska krtaniowa nr1	szt.	10
8.		Maska krtaniowa nr 3	szt.	20
9.		Maska krtaniowa nr 4	szt.	20
10.		Maska krtaniowa nr 5	szt.	30
11.		Maska krtaniowa nr 6	szt.	10
12.	Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek. Wyrób medyczny.	Mini – Spike Micro-Tip	szt.	200
13.	Rurka intubacyjna wprowadzana do tchawicy celu zapobiegania niedrożności dróg oddechowych i niewydolności oddechowej. Wykonana z elastycznego PVC. Wyrób medyczny. Różne rozmiary	Rurka intubacyjna	szt,	100
14.	Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem umożliwiająca intubacje przez usta lub przez nos. Mankiet ogranicza przenikanie wydzieliny. Wyrób medyczny. Różne rozmiary	Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem	szt.	30
15.	Wykonane z miękkiego tworzywa, stosowane w celu udrożnienia górnego odcinka dróg oddechowych. Wyrób medyczny Różne rozmiary	Rurka ustno-gardłowa 100mm	szt.	10
16.	Skalpel chirurgiczny sterylny jednorazowy. Ostrze ze stali nierdzewnej. Różne rozmiary Wyrób medyczny. op.10 szt.	Sterylne skalpele jednorazowe z trzonkiem	op.	10
17.	Jednorazowego użytku szczoteczka cytologiczna przeznaczona do pobierania wymazów. Zakończenie w kształcie wachlarza. Wykonana z polietylenu. Wyrób medyczny.	Szczoteczka do wymazów wachlarz ster.	szt.	1210
18.	Szkiełka cytologiczne przeznaczone do chemicznego przekazywania pobranych wymazów do badania. Wyrób medyczny. op.50szt.	Szkiełka cytologiczne	op.	2150
19.	Szkiełka mikroskopowe przeznaczone do przygotowywania preparatów, które następnie poddaje się obserwacji pod mikroskopem. Wyrób medyczny. op. 50szt.	Szkiełka mikroskopowe	op.	15
20.	Szkiełka nakrywkowe wykorzystywane do przykrycia preparatu na szkiełku podstawowym przy obserwacji pod mikroskopem. Wyrób medyczny. op.100szt.	Szkiełka nakrywkowe	op.	10
21.	Szkiełka podstawowe służące do umieszczania materiału obserwowanego za pomocą mikroskopu. Wyrób medyczny. op.50szt.	Szkiełka podstawowe	op.	30
22.	Szkiełka służące do umieszczania materiału obserwowanego za pomocą mikroskopu z polem do opisu preparatu. Wyrób medyczny. op.50szt.	Szkiełka z polem do opisu	op.	610
23.	Szpatułki drewniane służące do diagnozowania infekcji ustno – gardłowych. Wyrób medyczny. op.100szt.	Szpatułki drewniane	op.	150
24.	Jednorazowy ustnik do spirometru do badań spirometrycznych. Wyrób medyczny.	Ustnik do spirometru	szt.	600
25.	Worek przeznaczony do zbiórki moczu, wykonany z wytrzymałego tworzywa medycznego. Wyrób medyczny.	Worki na mocz	szt.	60
26.	Jednorazowego użytku pałeczka z wacikiem przeznaczona do pobierania wymazów. Wyrób medyczny.	Wymazówka jałowa bez podłoża	szt.	100
27.	Jednorazowego użytku pałeczka z podłożem bakteriologicznym zapewniający żywotność mikroorganizmom, Wyrób medyczny.	Wymazówki z podłożem bakteriologicznym	szt.	420
28.	Wziernik stosowany w gabinetach i oddziałach ginekologicznych w celu oceny i diagnostyki szyjki macicy. Rozmiar od S-L Wyrób medyczny.	Wziernik ginekologiczny	szt.	7000
29.	Jednorazowe wzierniki laryngologiczne uszne do otoskopów. Wyrób medyczny. Różne rozmiary (100 szt. w opakowaniu)	Wzierniki jednorazowe laryngologiczne uszne	op.	450
30.	Jednorazowy zestaw przeznaczony do zabezpieczenia porodu w / warunkach poza szpitalnych, zawierający opis zawartości w / języku polskim, pakowane sterylnie, okres przydatności do użycia nie mniej niż 2 lata.	Zestaw do porodu	szt.	10
31.	Osłonki do głowic USG przeznaczone do zabezpieczenia głowicy USG podczas wykonywania badań. Wykonane z naturalnego lateksu. Wyrób medyczny.	Osłonki na głowice usg (prezerwatywy)	szt.	620
32.	Jednorazowego użytku ambu służące do resuscytacji. Różne rozmiary Wyrób medyczny.	Ambu jednorazowe	szt.	10
33.	Jednorazowa elektroda EKG przeznaczona do monitorowania. Wyrób medyczny.	Elektrody EKG	szt.	360
34.	Fartuch wykonany z foli PE. Stanowi ochronę przez zabrudzeniami. Wyrób medyczny.	Fartuch foliowy	szt.	580
35.	Folia o właściwościach termoizolacyjnych. Wykonany z folii poliestrowej metalizowanej. Wyrób medyczny.	Folia izotermiczna jednorazowa	szt.	20
36.	Aspirator ssący do biopsji endometrium	aspirator ssący	szt.	40
37.	Tekturowa, jednorazowa miska nerkowa. Wyrób medyczny.	Jednorazowe miski nerkowe	szt.	100
38.	Jednorazowa kaczka przeznaczona do oddawania i zbiórki moczu. Wyrób medyczny.	Kaczka jednorazowa	szt.	10
39.	Kubki jednorazowe pojemność 250-300 ml	Kubki jednorazowe 0,3L	szt.	400
40.	Przeznaczone do pobierania próbek krwi w celach testów diagnostycznych. Sterylne .Wyrób medyczny. Rożne rozmiary	Nakłuwacze	szt.	200
41.	Nici chirurgiczne niewchłanialne. Przeznaczone do zamykania tkanek po rozcięciach, wykonane z materiału syntetycznego. Wyrób medyczny. op.10szt.	Nici chir. 2,0/75 a’10 amifil 24mm	op.	15
42.		Nici chir. 1,0/75 a’10 amifil 24mm 3/8 koła	op.	15
43.		Nici chir. 3,0/75 a’10 amifil24mm	op.	20
44.		Nici chir. 3,0/75 a’10 amifil 24mm	op.	30
45.		Nici chir. 4,0/75 a’100 amifil 24mm	op.	40
46.		Nici chir. 5,0/75 a’10 amifil 19mm	op.	10
47.		Nici chir. 5,0/75 a’100 amifil 24mm	op.	10
48.	Chirurgiczna nić syntetyczna, pleciona i powlekana o średnim okresie podtrzymywania tkanki. Szew wykonano z kwasu poliglikolowego. Stosowany do zamykania tkanek miękkich. Różne rozmiary. Wyrób medyczny. op.36szt.	Nici chir. Novosyn	op.	1
49.	Jałowe, jednorazowego użytku ostrze chirurgiczne wykonane z stali chirurgicznej. Wyrób medyczny. Różne rozmiary. op.100szt.	Ostrza chirurgiczne nr 10A Swann Morton 18,12,12B,15	op.	100
50.	Pakiet zawierający kompletny zestaw materiałów medycznych, pozwalający na usunięcie szwów. Wyrób medyczny.	Jednorazowy zestaw do usuwania szwów	szt.	70
51.	Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych. Wyrób medyczny.	Pojemnik chir. 30ml	szt.	170
52.	Pojemnik na mocz do analizy, wykonany z plastiku. Wyrób medyczny.	Pojemnik na mocz	szt.	200
53.	Pojemnik przeznaczony do bezpiecznego przetrzymywania odpadów medycznych. Wyrób medyczny.	Pojemnik na odpady 0,7 niebieski	szt.	10
54.		Pojemnik na odpady 0,7L „R”	szt.	200
55.		Pojemnik na odpady 0,7L „R” czerwony	szt.	110
56.		Pojemnik na odpady 0,7L „R”- prostokątne	szt.	30
57.		Pojemnik na odpady 1L „R”	szt.	260
58.		Pojemnik na odpady 1L „R” czerwony	szt.	40
59.		Pojemnik na odpady 1L „R” niebieski	szt.	12
60.		Pojemnik na odpady 1L Prostokątny	szt.	880
61.		Pojemnik na odpady 10L – czerwony	szt.	110
62.		Pojemnik na odpady 2L – czerwony	szt.	100
63.		Pojemnik na odpady 2L – niebieski	szt.	160
64.		Pojemnik na odpady 5L	szt.	200
65.		Pojemniki na odpady 2L	szt.	260
66.	Produkt przeznaczony między innymi do pobierania wymazów oraz przenoszenia pobranego materiału na podłoże bakteryjne. Probówka z podłożem zapewniającym żywotność pobranego materiału. Wyrób medyczny.	Probówka z podłożem transportowy	szt.	20
67.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Wyrób medyczny.	Przyrząd do przetaczania płynów	szt.	330
68.	Kleszczyki do usuwania zszywek używane w poradni chirurgii ogólnej	Jednorazowe kleszczyki do usuwania zszywek	szt.	450
69.	Sterylne paski zaimpregnowane 1 mg fluoresceinowej soli sodowej używane w okulistyce op 100 szt	Jednorazowe sterylne paski fiuoresceinowe	op.	30
70.	Zestawy laryngologiczne sterylne jednorazowego użytku dla dorosłych	Zestawy laryngologiczne sterylne jednorazowego użytku	szt.	2500
71.	Klips na nos do wykonywania spirometrii jednorazowego użytku	Klips na nos	szt.	1600
72.	Jednorazowe lusterko laryngologiczne. Lusterko idealnie nadaje się do badania jamy ustnej, gardła i krtani.	Lusterka krtaniowe laryngologiczne jednorazowe	szt.	2000
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)