## PAKIET NR I  PODKŁADY I SERWETY
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

		PAKIET NR I PODKŁADY I SERWETY

L. P.	Opis	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jednorazowy podkład medyczny papierowy wykorzystywany do okrycia kanap. Rolka 50 m Wyrób medyczny.	Papierowe okrycie kanap 50 x 50	rolka	510
2.	Podkład medyczny w rolce bibułowo - foliowy, trzywarstwowy. Rolka 25 m , perforacja co 50 cm zielony	Podkład ochronny 33 x 50 cm	rolka	75
3.	Podkład medyczny w rolce, bibiułowo - foliowy, trzywarstwowy. Rozmiar : 50 cm x 40m, perforacja co 160 cm – zielony	Podkład ochronny 50x 160 cm zielony	rolka	50
4.	Podkład medyczny w rolce, bibiułowo - foliowy, trzywarstwowy. Rozmiar : 50 cm x 40m, perforacja co 50 cm – zielony, niebieski	Podkład ochronny 50x 40 cm niebieski	rolka	510
5.		Podkład ochronny 50 x 40 m ZIELONY	rolka	980
6.	Stosowany w celu zabezpieczenia skóry pacjenta przed nadmiernym uciskiem, temperaturą czy podrażnieniem. Wykonany z poliestru. Wyrób medyczny.	Podkład podgipsowy synt. 10 X 3 m	szt.	180
7.		Podkład podgipsowy synt. 12 X 3 m	szt.	180
8.		Podkład podgipsowy 15 x 3 m	szt.	90
9.	Jednorazowe prześcieradło zabiegowe z włókniny polipropylenowej. Wyrób medyczny. 35 gramatura	Prześcieradło flizelinowe 240 x 150	szt.	20
10.	Jednorazowe prześcieradło zabiegowe z włókniny polipropylenowej. Wyrób medyczny. 25 gramatura	Prześcieradło z flizeliny 130 x 210	szt.	100
11.	Jednorazowe prześcieradło zabiegowe z włókniny polipropylenowej. Wyrób medyczny. 25 gramatura	Prześcieradło z flizeliny 160 x 210	szt.	430
12.	STERYLNE, SAMOPRZYLEPNE SERWETY CHIRURGICZNE Z OTWOREM - 2 WARSTWOWE	Serweta jałowa 45 cm x 75 cm z otworem 6 x 8	szt.	580
13.	Serweta 2 warstwowa jałowa chirurgiczna z centralnym otworem przylepnym	Serweta jałowa 45 x 75 z otworem przylepnym 6 x 8	szt.	455
14.	Serweta 2 warstwowa jałowa chirurgiczna	Serweta jałowa 75 x 75	szt.	710
15.	Serweta 2 warstwowa jałowa chirurgiczna	Serweta jałowa 75 x 90	szt.	2600
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

## PAKIET NR II. IGŁY I STRZYKAWKI
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

		PAKIET NR II IGŁY I STRZYKAWKI

L.P.	Opis	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Igły do znieczuleń, igła wykonana z specjalnej stali nierdzewnej. Wyrób medyczny.	Igła do znieczuleń p/p IPPS 18G 18G x 3-1/2" (1,2 x 90)	szt.	130
2.	Jednorazowe igły przeznaczone do iniekcji dożylnych, domięśniowych oraz podskórnych. Igły wykonane z stali nierdzewnej. Wyrób medyczny. op.100szt.	Igła jednorazowa(0,45 x 12 mm )	op.	10
		Igły iniekcyjne 0,3 x 13 mm	op.	8
		Igły jed. Użytku 0,5 x 25	op.	85
		Igły jed. Użytku 0,5 x 40	op.	34
		Igły jed. Użytku 0,6 x 30	op.	38
		Igły jed. Użytku 0,7 x 30	op.	15
		Igły jed. Użytku 0,7 x 40	op.	300
		Igły jed. Użytku 0,8 x 25	op.	35
		Igły jed. Użytku 0,8 x 40	op.	400
		Igły jed. Użytku 0,9 x 40	op.	88
		Igły jed. Użytku 1,2 x 40	op.	66
3.	Kaniula przeznaczona specjalnie dla drobnych, cienkich żył obwodowych. Jest stosowana u noworodków, dzieci i osób w podeszłym wieku. Wyrób medyczny. Typu Neoflon, BD	Kaniula dożylna	szt.	60
4.	Kaniula dożylna przeznaczona do umieszczania w żyle, w celu zapewnienia dostępu do układu krwionośnego. Wyrób medyczny.op 100 szt Typu SANVIflon,	Kaniula 0,7 x 19	op.	7
		Kaniula 0,9 x 25	op.	14
		Kaniula 1,1 x 33	op.	15
		Kaniula 1,3 x 45	op.	4
5.	Janeta - strzykawka z końcówką do cewnika trzyczęściowa poj. 100 ml z łącznikiem Luer , Typu Polfa	Strzykawka 100 ml	szt.	1663
6.	Jednorazowa, sterylna strzykawka z końcówką luer. Wyrób medyczny. op.100szt.	Strzykawka j.u. 2-częściowa 10 ml	op.	200
		Strzykawka j.u. 2-częściowa 5 ml	op.	212
		Strzykawka j.u. 3-częściowa 2 ml	op.	36
		Strzykawka j.u. 2-częściowa 20 ml	op.	20
		Strzykawka j.u. 2-częściowa 2 ml	op.	36
		Strzykawka j.u. B-D 2ml	op.	62
		Strzykawka j.u. B-D 5ml	op.	20
7.	Strzykawka tuberkulinowa wykonana z cylindra i tłoka z polipropylenu. Wyrób medyczny. op.100 szt.	Strzykawka tuberkulinowa 1 ml j.u z igłą ,(045 x 13 )	op.	2
8.	Pozwala na podawanie leków w regularnych odstępach czasowych albo w ciągłej infuzji. Wyrób medyczny. (sztuki)	Przyrząd do wlewów dożylnych typ „motylek” różne rozmiary	szt.	600
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

## PAKIET NR III.  MATERIAŁY OPATRUNKOWE
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

		PAKIET NR III MATERIAŁY OPATRUNKOWE

L.P.	Opis	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Chusta trójkątna bawełniana, niejałowa . Wyrób medyczny.	Chusta trójkątna bawełniana	szt.	100
2.	Gaza opatrunkowa, jałowa, 13-nitkowa. Wyrób medyczny. Op 50 szt	Gaza jałowa 1/2m x 1m Batist	op	52
3.	Gaza opatrunkowa, jałowa, 13-nitkowa. Wyrób medyczny. Op 25 szt	Gaza jałowa 1mx 1m Batist	op	65
4.	Produkt jest niejałowy, w celu bezpośredniego zastosowania na rany otwarte. Wyrób medyczny op 25 szt	Gaza niejałowa 1m x 1m	op	40
5.	Kompres gazowy niejałowy z podwiniętymi brzegami typu ES. Wyrób medyczny. op.100szt.	Kompres niejałowy 10 x 10	op.	834
6.		Kompres niejałowy 5 x 5	op.	1020
7.		Kompres niejałowy 7,5 x 7,5	op.	1463
8.	kompresy z gazy opatrunkowej, niejałowe, Podwójnie podwijane brzegi (tzw. składanie typu „ES”) 13-nitkowe, 12-warstwowe	Kompres niejałowy a’500 5x5	op	57
9.		Kompres niejałowy a’500 7x7	op	43
10.		Kompres niejałowy a’500 9x9	op	38
11.	Kompres jałowy z gazy, bawełna. Wyrób medyczny. Komplet opakowań 50 szt. x 3 szt. w blistrze	Kompres sterylny 7,5 x 7,5 a’3	op.	65
12.		Kompres sterylny 10x10 a’3	op	65
13.	Materiał opatrunkowy służący do miejscowej dezynfekcji skóry przed zabiegami i iniekcjami. Wyrób medyczny. Op 1000 szt.	Ligniki b-cellin 40mm x 50mm	op	334
14.	Lignina w płatach. Wyrób medyczny. Op 5 kg	Lignina w płatach a’5 kg arkusze	Arkusz 5 kg	84
15.	Do pobierania lub wstrzykiwania płynów do fiolek z lekami lub pojemników półsztywnych. Wyrób medyczny. 1 szt.	Przyrząd do pobierania leków z filtrem antybakteryjnym	szt.	170
16.	Opaska dziana podtrzymująca, niejałowa 1 szt.	Opaska dziana 4m x 10cm	szt.	7085
17.		Opaska dziana 4m x 15cm	szt.	2455
18.		Opaska dziana 4m x 5cm	szt.	2350
19.	opaska elastyczna z zapinką podtrzymująca z zapinką niejałowa	Opaska elastyczna 10 x 5m	szt.	600
20.		Opaska elastyczna 12cm x 5m	szt.	260
21.		Opaska elastyczna 15cm x 5m	szt.	165
22.	Opaska gipsowa wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie gipsem naturalnym, nawinięta na plastikowy trzpień. Wyrób medyczny.	Opaska gipsowa 12 x 300 12min.	szt.	80
23.		Opaska gipsowa 10 x 300 12 min	szt.	152
24.		Opaska gipsowa 15 x 300 6 min.	szt.	95
25.		Opaska gipsowa 12 x 300 6 min	szt.	78
26.	Jałowy opatrunek do mocowania kaniul dożylnych. Typu Elastopor IV op 50 szt	Opatrunek do mocowania Kaniul – Venflon 5,1 x 7,6	op.	90
27.	Opatrunek włókninowy, z wkładem chłonnym, samoprzylepny, jałowy 5cm x 7,2cm typu elastoper steril op. 100 szt	opatrunek włókninowy 5 x 7,2 sterylny	op.	30
28.	Plaster poiniekcyjny Prestopor jest wykonany z miękkiej, hipoalergicznej włókniny o szerokości 4cm, wstępnie ponacinanie co 2cm. (Rolka 5 m )	plastry poiniekcyjne z nacięciem 4 cm x 5 m	op	20
29.	Plaster włókninowy - papierowy Przylepiec uniwersalny z białej włókniny , na rolce, z klejem akrylowym. Wyrób medyczny. op 24 szt.	Przylepiec włókninowy 1,25 cm x 9,14 m	op	10
30.	Plaster włókninowy - papierowy Przylepiec uniwersalny z białej włókniny , na rolce, z klejem akrylowym. Niejałowy .Typu SOFTplast (a'6) Wyrób medyczny.	Przylepiec mocujący z włókniny 5cm x 9,14m	op	50
31.	Plaster foliowy. Przylepiec uniwersalny z folii polietylenowej z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, na rolce, z klejem akrylowym. Typu Film Plast. Wyrób medyczny. Op 12 szt	Przylepiec mocujący z foli 2,5cm x 5 m	op	40
32.		Plaster mocujący z foli 2,5cm x 9,14 m	op	20
33.	Taśma włókninowa opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Opakowanie: kartonik-dyspenser. Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika. Wyrób medyczny.	Taśma opatrunkowa, włókninowa 2,5 cm x 10 m	szt.	200
34.		Taśma opatrunkowa, włókninowa 5 cm x 10m	szt.	250
35.		Taśma opatrunkowa, włókninowa 10 cm x 10m	szt.	230
36.		Taśma opatrunkowa, włókninowa 15 cm x 10m	szt.	65
37.		Taśma opatrunkowa, włókninowa 20 cm x 10m	szt.	20
38.	Plaster tkaninowy. Przylepiec uniwersalny z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanym brzegiem, na szpulce, biały, pokryty klejem akrylowym. Wyrób medyczny. Sztuka	Przylepiec mocujący z tkaniny 2,5 cm x 5 m	szt.	245
39.	samoprzylepny plaster z tkaniny bawełnianej z wkładem chłonnym. wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany Wyrób medyczny.	Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m	szt.	302
40.		Plaster tkaninowy z opatrunkiem 8 cm x 1 m	szt.	170
41.	Materiał zabiegowy charakteryzujący się wysokim poziomem chłonności. Wykorzystywany jest do odsączania małych ilości krwi .Setony wykonane są z gazy bielonej bezchlorowo. Wyrób medyczny. 1 szt	Seton sterylny 1cm x 2m	szt.	180
42.	Siatka opatrunkowa wykorzystywana w opatrywaniu klatki piersiowej, okolic pośladków czy ud. Wykonana z przędzy poliamidowej i przędzy poliuretanowej. Wyrób medyczny. Roz. 14	siatka opatrunkowa	szt.	30
43.	Staza automatyczna używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi oraz w celu nakłuwania żył. Wykonana z wytrzymałej taśmy elastycznej. Wyrób medyczny.	Staza automatyczna	szt.	60
44.	Jednorazowa staza wykorzystywana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi. Wykonana z rozciągliwego paska gumy syntetyczne. Wyrób medyczny. Op 25 szt. niebieska/ różowa	Staza jednorazowa bezlateksowa	op	25
45.	Samoprzylepne wzmocnione paski do zamykania ran. Wyrób medyczny op 3 szt	Paski do zamykania ran wzmocnione 6mm x 75mm	op.	85
46.	Szyna do skutecznego unieruchamiania kończyn po złamaniach czy innych urazach, wykonanej z lekkiego metalowego stelaża. Wyrób medyczny.	Szyna do unieruchomienia kończyn 1000 x 70	szt.	15
47.		Szyna kramera 600 x 50	szt.	5
48.	Stosowane w leczeniu urazów palca. Wykonana z blachy aluminiowej wyklejanej białą gąbką lateksową. Wyrób medyczny.	Szyna ortopedyczna (palcowa) 200 x 15	szt.	55
49.		Szyna ortopedyczna (palcowa) 460 x 20	szt.	45
50.	Materiał opatrunkowy służący do miejscowej dezynfekcji skóry przed zabiegami i iniekcjami. Wykonana w 100% z celulozy bielonej. Wyrób medyczny.	Wata 500g	szt.	60
51.		Wata celulozowa zwoje 150g	szt.	240
52.	Zestaw do wykonywania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych sterylny, jednorazowego użytku, używany przez pielęgniarkę środowiskową	Zestaw do wykonywania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych sterylny	szt.	190
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

## PAKIET NR IV. MATERIAŁY JEDNORAZOWE DO STERYLIZACJI
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

			PAKIET NR IV. MATERIAŁY JEDNORAZOWE DO STERYLIZACJI

L. P.	Opis produktu	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Rękaw papierowo – foliowy, jednorazowe opakowanie do sterylizacji parą wodną. Wyrób medyczny.	Rękaw pap-fol 100x200	rol.	41
2.		Rękaw pap-fol 150 x 200	rol.	35
		Rękaw pap-fol 210 x 200	rol.	14
4.		Rękaw pap-fol 250 x 200	rol.	5
5.		Rękaw pap-fol 75x 200	rol.	11
2.	Test klasy 2 - wskaźnik specjalny - pakiet Bowie&Dick. Przeznaczony do autoklawów wyposażonych w system próżniowy. Test wykonany jest w ten sposób, że karta z testem umieszczona jest pomiędzy arkuszami specjalnego papieru, które tworzą szczególnie krytyczne warunki sterylizacji. Wyrób medyczny. Op 50 szt	Test multipakiet	op.	60
3.	Torebki przeznaczone do sterylizacji parowej, wykonane z specjalnego papieru medycznego i warstwowej folii barierowej. Torebka posiada wskaźnik klasy 1. Wyrób medyczny. Op.200 szt.	Torebki pap. - foliowe 130 x 250	op.	10
8.		Torebki pap. - foliowe 90 x 260	op.	10
9.		Torebki pap. - foliowe 90x135	op.	30
10.		Torebki pap.- foliowe 90 x 230	op.	10
4.	Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne, wykonane w formie paska papierowego z perforacją. Przeznaczone do codziennej kontroli pakietu poddanego działaniu sterylizacji parą wodną. Wyrób medyczny. Opakowanie 500 szt	Paski testowe do sterylizacji parą wodną, klasa 4	op.	120
5.	Wskaźniki chemiczne zintegrowane klasy 5, wykonane w formie paska papierowego. Przeznaczone do codziennej kontroli pakietu poddanego działaniu sterylizacji parą wodną. Wyrób medyczny. Opakowanie ok 250 szt	Paski testowe do sterylizacji parą wodną,klasa 5	op.	67
5.	Pakiet testowy Bowie- Dick do użytku w parowych sterylizatorach próżniowych	Bowie-Dick test	szt.	65
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

## PAKIET NR V. PAPIERY REJESTRACYJNE, ŻELE DO KTG, USG EKG
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

			PAKIET NR V PAPIERY REJESTRACYJNE, ŻELE DO KTG, USG, EKG

L.P.	Opis produktu	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Żel do diagnostyki ultrasonograficznej na bazie wodnej w kolorze białym. Wyrób medyczny. 500 ml BIAŁY	Żel do USG	szt.	320
2.	Żel przewodzący do EKG zachowujący wymaganą lepkość; nie wysychający w czasie / badań; o neutralnym dla skóry PH; / opakowanie ok. 250 ml	Żel do EKG	szt.	85
3.	Bezwonny i bezbarwny żel do ultrasonografów, stosowany podczas procedur diagnostycznych. Wyrób medyczny. 250Ml	Żel USG Aquasonic	szt.	180
4.	Papier termiczny do aparatów EKG. Papier stosowany w diagnostyce medycznej do wydruków EKG. Papier z nadrukiem kratki milimetrowej, trzykanałowy. Papier EKG AsCARD 3 (104x40) z nadr. Wyrób medyczny.	Papier EKG AsCARD 3 (104x40) z nadr.	szt.	40
		Papier EKG AsCARD A4/B56 (112x25)	szt.	800
5.	Papier do KTG Papier termoczuły, rejestracyjny używany do zapisu badań KTG. Wyrób medyczny.	Papier do KTG 112x90x160	szt.	20
8.	Papier termoczuły o wysokiej rozdzielczości z połyskiem do wydruków w videoprinterach. Wyrób medyczny.	Papier Videoprinter Sony UPP-110 HG (110x18)	szt.	100
9.	Papier termoczuły o wysokiej rozdzielczości matowy do wydruków w videoprinterach. Wyrób medyczny.	Papier Videoprinter Sony UPP-84 S (84x13,5)	szt.	70
10.	Papier do drukarek termicznych wbudowanych w autoklawy. Wyrób medyczny.	Papier termiczny 57x35	szt.	20
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

## PAKIET NR VI ARTYKUŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE
				Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

				PAKIET NR VI. ARTYKUŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE

L.P.	Opis	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent	Wielkość oferowanego opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Plastikowa rurka służącą do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych. Wyrób medyczny. Różne rozmiary od CH 6 -CH22	Cewnik do odsysania	szt.	166
2.	Cewnik wykonany z elastycznego PVC. Wykorzystywany do przeprowadzania skutecznej tlenoterapii przez nos w przypadku ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej. Wyrób medyczny.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych 200cm	szt.	103
3.	Cewniki Foley’a W rozmiarach: CH 12- CH 24,dwudrożny, z lateksu, silikonowany; dł. / ok. 40 cm	Cewnik Foley’a	szt.	233
4.	Wykorzystywany do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego w przypadku zwężonej cewki moczowej. Wykonany z miękkiego PVC odpornego na złamania i skręcanie. Wyrób medyczny. Rozmiary od CH8 – CH24	Cewnik Tiemanna	szt.	2
5.	Przeznaczony do podawania średniej koncentracji tlenu. Wykonana z nietoksycznego PCV. Wyrób medyczny. Rozmiary S M L XL	Maseczka do podawania tlenu z drenem.	szt.	59
6.	Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu medycznego, przeznaczona do utrzymywania drożności górnych dróg oddechowych. Maska nr 1-5 Wyrób medyczny.	Maska krtaniowa	szt.	45
7.	Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek. Wyrób medyczny.	Mini – Spike Plus	szt.	79
8.	Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem umożliwiająca intubacje przez usta lub przez nos. Mankiet ogranicza przenikanie wydzieliny. Wyrób medyczny. Różne rozmiary	Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem	szt.	50
9.	Rurka ustno-gardłowa wykonana jest z twardego tworzywa sztucznego, z reguły z plastiku i składa się z dwóch połączonych elementów. Pierwszy to sama rurka o kształcie spłaszczonym, lekko wygięta w łuk, przezroczysta, drugi – kołnierz służący zamontowaniu i ustabilizowaniu rurki w jamie ustnej pacjenta.	Rurka ustno-gardłowa Guedel	szt.	30
10.	Skalpel chirurgiczny sterylny jednorazowy. Ostrze ze stali nierdzewnej. Różne rozmiary Wyrób medyczny. op.10 szt.	Ostrza chirurgiczne z trzonkiem	op.	15
11.	Jednorazowego użytku szczoteczka cytologiczna przeznaczona do pobierania wymazów. Zakończenie w kształcie wachlarza. Wykonana z polietylenu. Wyrób medyczny. Op 100	Szczoteczka do wymazów wachlarz ster.	szt.	45
12.	Szkiełka cytologiczne przeznaczone do chemicznego przekazywania pobranych wymazów do badania. 1 brzeg matowany dwustronnie Wyrób medyczny. op. 50 szt.	Szkiełka mikroskopowe 76x26	op.	95
13.	Szkiełka nakrywkowe wykorzystywane do przykrycia preparatu na szkiełku podstawowym przy obserwacji pod mikroskopem. Wyrób medyczny. op.100szt.	Szkiełka nakrywkowe 24x24	op.	30
14.	Szkiełka służące do umieszczania materiału obserwowanego za pomocą mikroskopu z polem do opisu preparatu. Wyrób medyczny. op.50szt.	Szkiełka z polem do opisu	op.
15.	Szpatułki drewniane służące do diagnozowania infekcji ustno – gardłowych. Wyrób medyczny. op.100szt.	Szpatułki drewniane	op.	364
16.	Jednorazowy ustnik do spirometru do badań spirometrycznych. Wyrób medyczny.	Ustnik do spirometru	szt.	2740
17.	Worek przeznaczony do zbiórki moczu, wykonany z wytrzymałego tworzywa medycznego. Wyrób medyczny. 2 l sterylny	Worki na mocz	szt.	68
18.	Jednorazowego użytku pałeczka z podłożem bakteriologicznym zapewniający żywotność mikroorganizmom, Wyrób medyczny.	Wymazówki z podłożem bakteriologicznym	szt.	145
19.	Wziernik stosowany w gabinetach i oddziałach ginekologicznych w celu oceny i diagnostyki szyjki macicy. Rozmiar od XXS-XL Wyrób medyczny.	Wziernik ginekologiczny	szt.	5020
20.	Jednorazowe wzierniki laryngologiczne uszne do otoskopów. Wyrób medyczny. Różne rozmiary (100 szt. w opakowaniu)	Wzierniki jednorazowe do otoskopu	op.	55
21.	Jednorazowy zestaw przeznaczony do zabezpieczenia porodu w / warunkach poza szpitalnych, zawierający opis zawartości w języku polskim, pakowane sterylnie, okres przydatności do użycia nie mniej niż 2 lata.	Zestaw do porodu	szt.	10
22.	Osłonki do głowic USG przeznaczone do zabezpieczenia głowicy USG podczas wykonywania badań. Wykonane z naturalnego lateksu. Wyrób medyczny. Op 144 szt	Osłonki na głowice usg (prezerwatywy)	op.	32
23.	Jednorazowego użytku ambu służące do resuscytacji. Różne rozmiary Wyrób medyczny.	Ambu jednorazowe	szt.	20
24.	Jednorazowa elektroda EKG z żelem stałym przeznaczona do monitorowania. Wyrób medyczny. Op 50 szt	Elektrody EKG	op.	60
25.	Fartuch wykonany z foli PE. Stanowi ochronę przez zabrudzeniami. Op 100 szt. Wyrób medyczny.	Fartuch foliowy	op.	6
26.	Folia o właściwościach termoizolacyjnych. Wykonany z folii poliestrowej metalizowanej. Wyrób medyczny.	Folia izotermiczna jednorazowa	szt.	86
27.	Tekturowa, jednorazowa miska nerkowa. Op 300 Wyrób medyczny.	Jednorazowe miski nerkowe	op.	6
28.	Jednorazowa kaczka przeznaczona do oddawania i zbiórki moczu. Wyrób medyczny.	Kaczka jednorazowa	szt.	15
29.	Kubki jednorazowe pojemność 250-300 ml op 100 szt	Kubki jednorazowe	op.	58
30.	Przeznaczone do pobierania próbek krwi w celach testów diagnostycznych. Sterylne .Wyrób medyczny. Rożne rozmiary op 100 szt	Nakłuwacze	op.	32
31.	Nici chirurgiczne niewchłanialne. Przeznaczone do zamykania tkanek po rozcięciach, wykonane z materiału syntetycznego. Wyrób medyczny. op.10szt.	AMIFIL M 2/0, dł.75cm, igła 24, 3/8 koła odwrotnie tnąca	op.	20
32.		AMIFIL M 0, dł.75cm, igła 24, 3/8 koła odwrotnie tnąca	op.	7
33.		AMIFIL M 3/0, dł.75cm, igła 24, 3/8 koła odwrotnie tnąca	op.	134
34.		AMIFIL M 4/0, dł.75cm, igła 24, 3/8 koła odwrotnie tnąca	op.	83
35.		AMIFIL M 5/0, dł.75cm, igła 19, 3/8 koła odwrotnie tnąca	op.	30
36.	Chirurgiczna nić syntetyczna, pleciona i powlekana o średnim okresie podtrzymywania tkanki. Szew wykonano z kwasu poliglikolowego. Stosowany do zamykania tkanek miękkich. Różne rozmiary. Wyrób medyczny. Typy Novosyn op.12 szt.	Nici chirurgiczne	op.	5
37.	Jałowe, jednorazowego użytku ostrze chirurgiczne wykonane z stali chirurgicznej. Wyrób medyczny. Różne rozmiary. Typu Swann Morton op.100szt.	Ostrza chirurgiczne	op.	60
38.	Pakiet zawierający kompletny zestaw materiałów medycznych, pozwalający na usunięcie szwów. Wyrób medyczny.	Jednorazowy zestaw do usuwania szwów	szt.	185
39.	Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych. Wyrób medyczny.	Pojemnik chir. 30ml	szt.	2430
40.	Pojemnik na mocz do analizy, wykonany z plastiku. Op 100 szt Wyrób medyczny.	Pojemnik na mocz	szt.	55
41.	Pojemnik przeznaczony do bezpiecznego przetrzymywania odpadów medycznych. Wyrób medyczny.	Pojemnik na odpady medyczne 1L (niebieski)	szt.	345
42.		Pojemnik na odpady medyczne 2L (niebieski)	szt.	290
43.		Pojemnik na odpady medyczne 0,7L (czerwony)	szt.	410
44.		Pojemnik na odpady medyczne 1L (czerwony)	szt.	650
45.		Pojemnik na odpady medyczne 2L (czerwony)	szt.	925
46.		Pojemnik na odpady medyczne 10L (czerwony) + pokrywa	szt.	365
47.		Pojemnik na odpady medyczne 20L (czerwony)	szt.	5
48.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Wyrób medyczny.	Przyrząd do przetaczania płynów	szt.	655
49.	Sterylne paski zaimpregnowane 1 mg fluoresceinowej soli sodowej używane w okulistyce op 100 szt	Jednorazowe sterylne paski fiuoresceinowe	op.	10
50.	Zestawy laryngologiczne sterylne jednorazowego użytku dla dorosłych	Zestawy laryngologiczne sterylne jednorazowego użytku	szt.	3450
51.	Klips na nos do wykonywania spirometrii jednorazowego użytku	Klips na nos	szt.	70
52.	Jednorazowe lusterko laryngologiczne. Lusterko idealnie nadaje się do badania jamy ustnej, gardła i krtani.	Lusterka krtaniowe laryngologiczne jednorazowe	szt.	1970
				Łączna wartość brutto

	…......…............... ….............................					............................................................................................
	miejsce i data					podpis osoby (osób) uprawnionej
				do występowania w imieniu Wykonawcy
				(data, podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)