Załącznik nr 2 do SWZ/
załącznik do umowy

WARUNKI GRANICZNE

L.p.	Warunki graniczne wymagane	Potwierdzenie spełnienia / TAK / NIE
1.	Dostępność do badań laboratoryjnych od poniedziałku do piątku w godz 7.00 – 18.00
2.	Dostępność do badań w trybie cito dla pacjentów pediatrycznych FUB w zakresie morfologi i CRP, łącznie z usługą pobrania materiału w godz. 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku w laboratorium Wykonawcy.
3.	Dostępność do wyników badań laboratoryjnych wykonywanych / u Wykonawcy drogą elektroniczną.
4.	Dostępność do wyników badań laboratoryjnych wykonywanych u Wykonawcy w pilnych przypadkach drogą telefoniczną i e-mailem
5.	Zaopatrzenie Zamawiającego w wyroby medyczne do pobierania materiału do badań.
6.	Zamawiający będzie pobierał od pacjentów materiał do badań we własnych placówkach. Wykonawca przygotuje procedurę- pobieranie materiału do badań oraz udostępni ją on-line.
7.	Wykonawca przygotuje procedurę transportu materiału do badań laboratoryjnych.
8.	Przygotowanie przez Wykonawcę druku zlecenia na badania laboratoryjne i zabezpieczenie w potrzebne do wykonania umowy druki zlecenia
9.	W przypadku awarii sprzętu laboratoryjnego lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie badań Wykonawca zapewni wykonanie zleconych badań we własnym zakresie / w ramach swojej struktury organizacyjnej.
10.	Czas oczekiwania na wyniki badań, zgodnie z załącznikiem nr 1
11.	Wykonawca przedstawi Akredytację, udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji, dla laboratoriów medycznych w odniesieniu do PN-EN ISO 15189:2013-5	Należy dołączyć do oferty
12.	Laboratorium Wykonawcy, w którym będą wykonywane badania Zamawiającego powinno znajdować się w odległości nie większej niż 20 km, liczonej w linii prostej od Przychodni Brackiej Bielszowice Fundacji „Unia Bracka” mieszczącej się przy ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska
13.	Integracja systemów informatycznych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym: komunikacja przy wykorzystaniu standardu HL7 (Health Level Seven), dedykowanego dla wymiany danych pomiędzy systemami ochrony zdrowia

UWAGI:
Jeżeli Oferent nie spełnia wszystkich warunków granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

…..................................................
        /pieczątka i podpis osób uprawnionych
        do reprezentowania Wykonawcy/